## díjosztály kiválasztás
Építményvillamosság
DÍJOSZTÁLYBA SOROLÁS
| ÉPÍTMÉNYVILLAMOSSÁG DÍJOSZTÁLYBA SOROLÁS JELLEMZŐI | EGYSZERŰ | BONYOLULT
1 | Nagyfeszültségű berendezés | nincs | van
2 | Szünetmentes hálózat | nincs | van
3 | Erőátviteli -, technológiai berendezések, és vezérlése | egyszerű | bonyolult
4 | Általános világítási és csatlakozóaljzat és tartalékvilágítási hálózatok | egyszerű | bonyolult
5 | Elosztó-berendezések | egyszerű | bonyolult
6 | Villámvédelmi- és földelő-berendezés | egyszerű | bonyolult
7 | Különleges világítástechnika, díszvilágítás | nincs | van
8 | Funkcionális (gyengeáramú, stb.) védőcsőhálózat | nincs | van
9 | Épületgépészeti rendszerek vezérlése | nincs | van
10 | Épületautomatizálás | nincs | van
11 | Épületautomatizálás folyamatvezérlés | nincs | van
12
13
| I. díjosztály B=0,6: nagyon egyszerű | ha bonyolult: | 0 - 1 jellemző
| II. díjosztály B=0,8: egyszerű | ha bonyolult: | 2 - 4 jellemző
| III. díjosztály B=1,0: átlagos | ha bonyolult: | 5 - 7 jellemző
| IV. díjosztály B=1,2: bonyolult | ha bonyolult: | 8 - 10 jellemző
| V. díjosztály B=1,4: nagyon bonyolult | ha bonyolult: | 11 - 13 jellemző

## díjalap számítás
Építményvillamosság
DÍJ-ALAP, -OSZTÁLY SZÁMÍTÁS
A díjszámításhoz kell kitölteni a az adott épület adataival (kivéve a kék és zöld cellákat!)
Építmény részei | Díjosztály | egység | Terület | Összes terület | villanyszerelési költség | Díjalap | összes terület / díjosztály
|  | db | m2 | m2 | eFt/m2 | mFt
Lakások | 0.6 | 180 | 48 | 8640 | 6 | 51.84 | 5184
Gépkocsi tárolók | 0.6 | 10 | 15 | 150 | 5 | 0.75 | 90
Üzletek | 0.6 | 6 | 30 | 180 | 5 | 0.9 | 108
Közösségi (lépcsőház) | 1.2 | 4 | 300 | 1200 | 16 | 19.2 | 1440
Mélygarázs | 1.4 | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 30 | 2100
Gépészeti terek | 1.4 | 1 | 150 | 150 | 20 | 3 | 210
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0.77259 |  |  | 11820 |  | 105.69 | 9132
Díjosztály |  | Megnevezés | minimális villanyszerelési költség | maximális villanyszerelési költség | átlagos villanyszerelési költség
|  |  | eFt/m2 | eFt/m2 | eFt/m2
I. díjosztály | 0.6 | nagyon egyszerű | 5 | 7 | 6
II. díjosztály | 0.8 | egyszerű | 7 | 9 | 8
III. díjosztály | 1 | átlagos | 10 | 12 | 11
IV. díjosztály | 1.2 | bonyolult | 13 | 19 | 16
V. díjosztály | 1.4 | nagyon bonyolult | 20 | 30 | 25
MINTA!!
Építmény részei | Díjosztály | egység | Terület | Összes terület | villanyszerelési költség | Díjalap | összes terület / díjosztály
|  | db | m2 | m2 | eFt/m2 | mFt
Lakások | 0.6 | 45 | 65 | 2925 | 6 | 17.55 | 1755
Gépkocsi tárolók | 0.6 | 10 | 15 | 150 | 5 | 0.75 | 90
Üzletek | 0.6 | 6 | 30 | 180 | 5 | 0.9 | 108
Közösségi (lépcsőház) | 1.2 | 4 | 100 | 400 | 16 | 6.4 | 480
Mélygarázs | 1.4 | 1 | 400 | 400 | 20 | 8 | 560
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0.7381 |  |  | 4055 |  | 33.6 | 2993

## Műszaki ellenőri díj számítása
|  | MÉDI 2004 | MÉDI 2001
induló díjalap | Di (MFt)= | 100 | 100
teljes villamos díjalap | D (MFt)= | 105.69 | 105.69
| ( Di/D)= | 0.94616 | 0.94616
| 1/8 hatványa: | 0.99311 | 0.98172 | :1/3 hatványa
induló díjszázalék | di ( % )= | 1.2 | 1
műszaki ellenőrzés díjszázalék | d (%)= | 1.1917 | 0.98903
Építményvillamosság
MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS
A díjszámításhoz nem kell kitölteni cellákat!
ÉPÜLET | közvetlen | díjalap | teljes | díj | díj- | Alap | Alap
| díjalap (Dk) | pótlék (Dp) | díjalap (D) | osztály | százalék (d) | szolgáltatás | szolgáltatás
| MFt | MFt | MFt | szorzó | % | A | érték
műszaki tartalom ellenőrzése | [5 empty] | A1 | 0.5
mennyiségi ellenőrzése | [5 empty] | A2 | 0.3
pénzügyi ellenőrzése | [5 empty] | A3 | 0.2
épületvillamosság | 105.69 | 0 | 105.69 | 1 | 1.1917 | összesen: | 1
| Műszaki ellenőrzési díj: |  |  | 1259536.933 |  |  | Ft
| + 25% ÁFA: |  |  | 314884.2333 |  | + 25% ÁFA | Ft
| mindösszesen: |  |  | 1574421.1663 |  | + 25% ÁFA | Ft
Minden műszaki ellenőrzési munka egyedi, ezért az árak csak tájékoztató jellegűek! KÉREM PONTOSÍTSA VÁLLALKOZÁSUNKKAL!

## szorzó tényezők
Alapszolgáltatás szakaszai | A | érték
műszaki tartalom ellenőrzése | A1 | 0.5
mennyiségi ellenőrzése | A2 | 0.3
pénzügyi ellenőrzése | A3 | 0.2
| összesen: | 1